招　标　文　件

项目名称：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2022年信息化建设项目（第二次）

项目编号：BZZZZX（GK）2022-011号

| 采购人 审核意见 | 采购人签章： 年 月 日 |
| --- | --- |

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心

2022年12月27日

总  目  录

第一章  投标邀请	3

一、总则	13

二、招标文件	13

三、投标文件的编制	14

四、投标文件的递交	17

五、开标与评标	18

六、定标	22

七、授予合同	24

第三章  合同文本	25

第四章 项目需求	29

第五章  评标方法与评标标准	43

第六章  投标文件格式	49

一、资格审查响应对照表	52

四、投标产品配置及分项报价表	54

五、技术参数响应及偏离表	55

六、商务条款响应及偏离表	56

七、开标一览表	57

格式四	62

投标函格式	62

## 第一章  投标邀请

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心（以下简称“集采代理机构”）受新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局（以下简称“采购人”）的委托，对新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2022年信息化建设项目（第二次）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的合格供应商参加投标。

项目概况

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2022年信息化建设项目目的潜在投标人应在 政采云平台 获取招标文件，并于2023年1月18 日 上午 10：30时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号: BZZZZX(GK)2022-011号

2.项目名称：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2022年信息化建设项目（第二次）

3.采购项目预算金额：357万元

4.最高限价: 357万元

5.采购需求：为进一步完善塔里木胡杨国家级自然保护区现有森林资源智能管护体系建设，结合当前实际需求对现有防火监控系统进行扩建，指挥中心新建大屏显示系统1套（含15块大屏，1台拼接处理器），1套指挥中心专业扩声系统建设（含音响、调音台、功放、音频处理器），9台工业交换机、14台无线网桥设备采购，对原有改造原有无线数据传输系统升级改造；新建一座25米森林资源瞭望塔，对原有5座瞭望塔进行防雷接地网施工，2台双光谱防火监控预警云台采购及安装；原有四处卡口设备维修替换替换，10个基带电缆防雷器采购，新建1套智慧林草一体化应用管理平台和综合网络设备智能管理系统，实现前期建设防火监控和生态监测系统的接入，实现森林资源监测业务的数字化、网络化、可视化和智能化，实现信息的规范管理和共享利用。

6.合同履行期限：合同签订之日起60日内。

7.本项目不接受联合体投标

8.本项目不接受进口产品投标

9.本项目属于专门面向中小企业采购的项目。需要落实的政府采购政策：《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发[2022]12号）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号)、《关于调整优化节能 产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕09 号)、《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。

4、本项目采购标的对应的企业划分标准所属行业：信息传输业

5、供应商必须对项目进行整体响应，不允许仅对其中部分内容进行响应。

二、合格供应商资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.最近一个年度的财务状况报告（资产负债表、利润表）或财务审计报告，成立不满一年不需提供；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.投标单位反商业贿赂承诺书。

7.投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月有效的社保证明;

（二）本项目的特定资格要求：

1.具备电子与智能化工程专业承包贰级或通信施工总承包三级以上资质以上资质，同时具备安全生产许可证（以上资质需在有效期内）。

2.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上是否存在不良信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

（三）本项目不接受联合体参与投标。

（四）本项目不允许分包。

（五）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

（六）参与招标企业必须是中小企业。

三、获取采购文件时间及方式

时间：2022年12月29 日至2023年1月5 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午10：00至14：00，下午16：00至20：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台

方式：供应商登陆政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元

四、提交采购文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年1月18日 10:30（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于10日）

投标地点：政采云平台

开标时间：2023年1月18日 10:30（北京时间）

开标地点：政采云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.本项目为政采云平台电子招投标项目，各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。新疆CA服务热线1061-2819290。 因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。

2.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

3.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”按照要求上传递交至政采云平台指定地点，供应商无需到场。

4. 有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆政府采购网发布的澄清变更公告，网址为“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

地 址：库尔勒市巴音西路53号

项目联系人：刘工    联系方式：18709960880

2.采购代理机构信息

名 称：巴州政务服务和公共资源交易中心

地　址：库尔勒市索克巴格路州住建大厦11楼

联系方式：0996-2035295

3.项目联系方式

项目负责人：刘女士     联系电话：0996-2035295

第二章  投标人须知

投标供应商须知前附表

| 项号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2022年信息化建设项目（第二次） |
| 2 | 项目编号 | BZZZZX(GK)2022-011号 |
| 3 | 采购需求 | 为进一步完善塔里木胡杨国家级自然保护区现有森林资源智能管护体系建设，结合当前实际需求对现有防火监控系统进行扩建，指挥中心新建大屏显示系统1套（含15块大屏，1台拼接处理器），1套指挥中心专业扩声系统建设（含音响、调音台、功放、音频处理器），9台工业交换机、14台无线网桥设备采购，对原有改造原有无线数据传输系统升级改造；新建一座25米森林资源瞭望塔，对原有5座瞭望塔进行防雷接地网施工，2台双光谱防火监控预警云台采购及安装；原有四处卡口设备维修替换替换，10个基带电缆防雷器采购，新建1套智慧林草一体化应用管理平台和综合网络设备智能管理系统，实现前期建设防火监控和生态监测系统的接入，实现森林资源监测业务的数字化、网络化、可视化和智能化，实现信息的规范管理和共享利用。 |
| 4 | 工期要求 | 合同签订之日起60日内 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 资格审查 | 政采云平台在线审查 |
| 7 | 联合体 | 本项目不接受联合体 |
| 8 | 现场踏勘 | þ不组织 ¨组织，踏勘时间：各投标单位需在(2022年 *月*日至*月*日早上10：00至13：30下午16:00至19:30前）至采购方领取现场踏勘表并进行现场踏勘，踏勘地点：****；联系人：****；联系电话：****） |
| 9 | 投标有效期 | 90个日历日（从投标截止之日算起） |
| 10 | 投标文件上传 | 供应商应于2023年1月18 日 上午10:30（北京时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 11 | 开标时间及地点 | 开标时间：2023年1月18日 上午10:30（北京时间） 开标地点：政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金金额：大写：柒万壹仟元整 小写：71000元 （1）账户名称：巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 开户银行：中国工商银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行 银行行号：102888000216 银行账号：3010029129200100817-000000004 （2）账户名称：巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 开户银行：中国建设银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行 银行行号：105888000160 银行账号：65050170604600000534-00004 供应商应于2023年1月18 日 上午10：30 时前（北京时间）将投标保证金缴纳至集采机构指定账户（上述任意一家银行），保证金只针对公对公汇款，个人名义汇款无效，投标保证金采用人民币。非现金形式的电汇、网银支付方式必须从供应商的基本账户汇出(个体工商户除外)，不接受其它形式的投标保证金。 备注： 1.投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其投标文件将不予接受（供应商应充分考虑资金在途时间）； 2.供应商缴纳投标保证金时，须在汇款凭证上的用途栏注明所投标的项目名称或项目编号，标准格式为：BZZZZX(GK)2022-011 3.未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内原路退还；中标供应商的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 4.投标保证金不予退还情形，详见采购文件正文。 |
| 13 | 投标文件解密及报价确认签字时长 | 30分钟（投标人若未在规定时间内完成，所造成的一切后果由投标人自行承担） |
| 14 | 评审小组 的组建 | 评审小组构成：共5人，其中采购人代表1人，政采云专家库中随机抽取4人 |
| 15 | 评审办法 | 综合评分法(价格分采用低价优先法计算） |
| 16 | 付款方式 | - 付款币种：本次招标所述的项目资金均以人民币支付； 2、付款进度：签定合同货物进场后付40%，开始施工后付20%，工程初步验收后付20%，工程竣工决算后付20%。 |
| 17 | 履约保证金 | 本项目需要提供履约保证金 履约保证金的缴纳金额、方式及退付程序如下： 1、履约保证金为中标金额的5 %； 2、中标供应商需将履约保证金缴纳至集采机构指定账户（下述任意一家银行），履约保证金只针对公对公汇款，个人名义汇款无效。非现金形式的电汇、网银支付方式必须从供应商的基本账户汇出(个体工商户除外)，用途栏需备注履约保证金，标准格式为：项目名称或项目编号BZZZZ（GK）2022-011履约保证金。 （1）账户名称：巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 开户银行：中国工商银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行 银行行号：102888000216 银行账号：3010029129200100817-000000004 （2）账户名称：巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 开户银行：中国建设银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行 银行行号：105888000160 银行账号：65050170604600000534-00004 3、中标供应商需持银行出具的电子回单及我中心履约保证金到账证明方可签订正式合同，否则视为中标无效； 4、履约保证金的退付 项目完工,经采购方验收合格出具验收单及采购人退付申请（签字盖章）后，至我中心办理无息退付手续。 |
| 18 | 政府采购政策支持 | （1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发[2022]12号）有关规定执行、； （2）本项目为服务类采购项目，参与招标企业必须是中小企业。 （3）本项目采购对应的中小企业划分标准所属行业为“信息传输业” 行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。 （4）按照财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）、财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）优先采购清单目录内节能环保产品； （5）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）； （6）按照财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策； （7）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。 （8）按照《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号文）的规定，优先采购贫困地区农副产品。 |
| 20 | 质疑须知 | 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 3.分段质疑须知，详见采购文件正文。 4.质疑函应当包括下列内容： （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 5.供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章。 |
| 备注 | 1.请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，投标文件解密时长30分钟，投标供应商请自备笔记本电脑及CA锁进行投标文件解密以及操作投标事项，请投标人提前调试好在线参标电脑各项配置。 2.招标文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解招标文件各项要求。 3.本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在投标人及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载招标文件。请各投标人获取招标文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请投标人仔细阅读招标文件和各项要求，制作文件及相关资料过程中，若因投标人资格条件不符、提供资料不全等原因导致投标文件予以退还，责任自负。 4.投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同，并将其列入政府采购黑名单。 5.招标文件中如有内容冲突的地方，以投标须知要求为准。 供应商应保证在本采购项目提供的所有产品和服务（包括部分），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 6.投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 |  |

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期15日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标配置与分项报价表

⭐12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项做出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后90天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至政采云平台。

#### 20、投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 21、投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照规定，参加开标活动。

23.2开标仪式由交易中心组织。“政采云”系统将自动对项目进行开标。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照政采云平台规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据规定当场提出。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子询标函、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将以适当方式向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则做出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过适当方式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人自动获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.7未通过符合性检查的。

28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内做出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“政采云平台”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑做出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。项目开标前的质疑（针对采购文件的质疑），由采购人负责回复答疑。项目开评标中评标结束后由交易中心负责回复。

开标前质疑（针对采购文件的质疑）接收人：本项目采购单位联系人，联系地址及电话：见第一部分 。

开标后质疑接收人：巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 政府采购科

联系地址：库尔勒市索克巴格路州住建大厦11楼政府采购科

联系电话：0996-2035295

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，本项目的中标供应商可以登陆新疆公共资源交易网（领取招标文件界面）,自行打印中标通知书。通过交易系统下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

## 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

2.2本合同所约定的金额为含税价。乙方需要提供符合国家法律和甲方财务要求的税票。

2.3本条所约定的合同金额包括但不限于：乙方采购货物级服务所需要的资金、安装费用、乙方雇佣施工人员工资和社会保险（含福利待遇）、质量保修费用、税金、合理利润、验收费用、后期宣传和维护费用等与本次采购有关的全部费用。

二、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

四、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

无、转包或分包

6.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分内容分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

8.1 质保期      年。（自乙方安装调试完成并且经过甲方及相关部门验收合格并出具书面验收合格文件之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：___________

8.2 交货方式：___________

8.3 交货地点：___________

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：___________

9.2当采购货物及服务数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十.税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。乙方必须提供符合法律规定和符合甲方财务要求的税务发票。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、服务质量标准向甲方提供服务。

11.2 乙方提供的货物及服务在质保期内因产品本身的服务质量问题发生故障，乙方应负责免费维修更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）

⑶贬值处理：由甲乙双方合议定价。

11.3 如在使用过程中发生服务质量问题，乙方在接到甲方通知（电话、短信等）后在_____小时内到达甲方现场。乙方若逾期到达现场的，在甲方可以委托第三方进行质保服务。因此产生的费用直接从质保金中扣除，质保金不足的甲方有权向乙方追偿。乙方提供质保过程中，若对设备进行更换或者维修的，则自更换或者维修完成且经过验收合格之日质保期重新计算。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 乙方负责对其提供的货物进行安装调试。安装调试的费用（安装费、施工人员工资和社保福利待遇、食宿费、交通费等）全部由乙方承担。乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，直到符合甲方要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并且经过初步验收合格视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同履行地法院起诉，合同签订地在此约定为库尔勒市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

## 项目需求

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2022年信息化建设项目需求书

- 采购需求：

| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能指标要求 |  | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、指挥中心信息化建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1、指挥中心、机房装修服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 背景墙贴字 | 含亚克力材质贴字和单位标志； |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 辅材 | 扎带、胶布、水晶头、接线端子等 |  | 批 | 1 |  |
| 3 | 墙面粉刷 | 含原墙面铲除、重新粉刷工费，腻子粉上墙一遍，乳胶漆粉刷两遍。 |  | 平方 | 176 |  |
| 4 | 耐水腻子粉 | 25kg每袋，材料应符合JG/T298-2010标准。 |  | 袋 | 8 |  |
| 5 | 乳胶漆 | 无甲醛环保乳胶漆，含通用底漆和面漆，材料应符合GB/T23984-2009标准。 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 线槽 | PVC材质≥10cm |  | 米 | 80 |  |
| 7 | 踢脚线 | 电视墙隔断包边 |  | 米 | 30 |  |
| 8 | LED吊顶灯 | 600mm*600mm |  | 个 | 12 |  |
| 9 | 静电地板 | 表面pvc磨砂材质，含钢制龙骨、可调节支撑杆、接地铜排及安装辅材，材料应符合GB/T36340-2018标准。 |  | 平方 | 35 |  |
| 2、机房建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 交换容量:≥30/150Tbps,包转发率：7000/30000Mpps，2块主控板槽位，业务槽位2个， |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 数据存储设备 | 机架式/8U 48盘位/1536Mbps接入带宽/含48块5T企业级SATA硬盘/32位多核处理器/3GB缓存（可扩展至32GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | UPS 电源 | 20KVA UPS主机+4小时延时电池+电池柜，输入电压AC380V，输出电压AC220V |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 设备机柜 | 42U机柜 |  | 套 | 2 |  |
| 5 | ★空调 | 3P柜式空调（需提供中国节能产品认证证书） |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 服务器 | CPU：配置2颗10核心Intel Skylake-G4114，配置独立于操作系统和虚拟化平台之外的低延迟处理器加速技术专业版软件，可根据应用类型需求特点手动调整物理CPU和优化抖动，内存：4根32GB=128GB DDR4-2666MHz，不低于16内存槽位，支持内存镜像, 交叉存取, 内存热备用，预留不低于12个NVDIMM槽位，未来可扩展不低于192GB非易失内存；支持RAID 0,1，5,6 ,10, 50，必须可配直通模式和双RAID卡；硬盘：A 配置14块3.5寸 硬盘槽位，可灵活使用2.5寸和3.5寸硬盘，标配4T 7.2K/s 3.5英寸SATA硬盘1块SATA_H330阵列卡一块/卡：1GbE×2/操作系统：Cent OS Linux 7.4/电源不低于500W(1+1)/2U/16DIMM；主板集成嵌入式管理控制器，可一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。不需要辅助光盘，在内嵌管理器中快速部署驱动、RAID、Firmware；不需要辅助光盘/软盘，实现快速安装系统。 |  | 台 | 3 |  |
| 7 | 上网行为管理设备 | 集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、上网行为管理等功能于一身，简化部署，提高管理效率。超过5000种漏洞特征的攻击检测和防御。支持Web攻击识别和防护，如跨站脚本攻击、SQL注入攻击等；高性能病毒引擎，可防护500万种以上的病毒和木马，病毒特征库每日更新；对传输的文件和内容进行识别过滤。可识别120+种常见文件类型，防止通过修改后缀名的病毒攻击。能对Word、Excel、PPT、PDF、RAR等30+文件进行还原和内容过滤，防止关键信息通过文件泄露。• SSL解密：作为代理，可对SSL加密流量进行应用层安全防护，如IPS、AV、数据防泄漏、URL过滤等。可以识别和防范SYN flood、UDP flood等10+种DDoS攻击，识别500多万种病毒。采用基于云的URL分类过滤，预定义的URL分类库已超过8500万，阻止职工访问恶意网站带来的威胁。并可对职工的发帖、FTP等上网行为进行控制。可对上网记录进行审计。丰富的VPN特性，确保企业总部和分支间高可靠安全互联。支持IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN、MPLS VPN、GRE等；基于应用灵活的管理流量带宽的上限和下限，可基于应用进行策略路由和QoS标签着色。支持对URL分类的QoS标签着色，例如：优先转发对财经类网站的访问。支持服务器间的负载均衡。对多出口场景，可按照链路质量、链路带宽比例、链路权重基于应用进行负载均衡。含软件三年特征库升级服务； |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 辅材 | 网线、电源线、扎带、胶带等 |  | 项 | 1 |  |
| 3、防火预警平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧林草一体化应用管理平台（核心产品） | 系统架构遵循WEB架构分层标准，主要分为访问层、展现层、应用层技术框架支撑层和前端设备接入层。用户层：系统使用人员可以通过PC端、Android端和大屏进行交互。展现层：主要为前端的子系统展示，★包含综合态势子系统、移动综管子系统、林业安全子系统、视频监控子系统、综合网管子系统及系统管理子系统专题。★应用层：主要包含林业态势、融合通信、森林防火、巡护记录、考勤记录、公告、卡口过车事件、视频监控、林火报警记录、卡口过车记录、历史回溯、防火预案、防火配置、实时火险预警等级以及实时天气预报，技术框架：提供底层框架技术支撑，支持与现有视频平台及网络综合管理系统兼容、实现集群对讲、综合网管等功能。★接入层：包含安防监控、防火监控、卡口监控、林业和草原环境生态监测、无人机、无线网桥、离网太阳能电站、手持终端含北斗短报文通信功能，支持北斗指挥机、窄带甚高频VHF专网平台对接，实现空天地一体化智能管护应急指挥体系，实现一张图展示各类信息化应用。★烟火识别功能由可见光热成像仪内置的红外测温模块中的嵌入式软件实现，通过烟火识别算法，对可见光热成像摄像头监测到的图像数据进行分析和烟火识别；云台控制:支持自动调节、控制各个监视点云台及镜头,自动获得多角度监控图像；支持接收来自前端监控点的云台数据，获取云台姿态数据流，用于精确控制云台和非法入侵的位置监测；支持根据云台码流采集模块获取云台关键控制参数，支持实时动态计算并显示当前云台的水平旋转角度和垂直旋转角度。支持对林区自动巡航；★投标人提供与原有视频防火监控系统兼容的兼容性承诺文件，★投标人提供软件产品著作权证书。 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 综合网络设备智能管理系统（核心产品） | ★主要功能：一.首页包括：1、支持全局视图：支持设备、链路、分组的鼠标右键事件，支持设备查询及全局搜索，支持拓扑布局、漫游及导出；子网视图：、综合视图：支持个性化统计项展示及组合、地图视图：★支持在线天地图电子及卫星地图，支持离线天地图电子及卫星地图；2、告警通知：支持设备告警、接入告警、其他告警；3、时间通知：新增设备事件通知；★二、设备管理功能包括：支持有线网络设备、无线网络设备、服务器设备、物联网设备、视频监控设备的导入，设备二维码，设备脱管，设备启用，设备导出，WEB登录，SSH连接，TELNET连接，PING测试，SNMP测试，ARP表，MAC转发表，路由表，直连设备表，终端表，终端拓扑（档案），终端拓扑（快照），当日连通性，相关告警信息，绑定告警策略；★三、单兵终端管理：支持按配置网段进行终端发现，支持黑白名单及终端扫描，支持黑白名单及异常MAC监控；四、故障管理：故障经验库管理、历史告警管理、当前告警管理、trap日志管理、告警策略管理、SOS一键报警管理；五：统计分析：支持当前设备统计，设备上线率统计，设备连通性统计，设备可用性统计，设备资产统计，支持当前告警统计，★历史告警统计；支持当前设备CPU占用率统计，内存占用率统计，磁盘占用率统计，带宽占用率统计，基站无线连接统计，单设备性能统计，多设备性能统计；★六：参数配置功能：支持设备厂家、产品类型、型号、modbus配置库管理、mib库管理以及拓扑显示配置、SNMPV3模板配置等全局参数的配置；七、菜单管理、单位组织管理、用户管理、角色管理、数据字典管理、移动终端专网SIM卡管理、APP升级管理等。★物联网产品接入许可≥100个，★许可年限为永久授权；★投标单位提供软件著作权证书； |  | 套 | 1 |  |
| 4、指挥中心显示系统建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拼接屏 | LCD液晶显示单元；尺寸：55英寸；分辨率：1920x1080；视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；响应时间：8ms(G to G)；对比度：4000:1；亮度：700cd/㎡；物理拼缝：2.0mm；输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2 控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2）可选配接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源；功耗：≤192W；电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz；寿命：≥60000 小时；工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%；外形尺寸：1211.54mm×682.34mm×112.4mm（长×宽×高）；边框宽厚：0.9mm（左/上）,0.9mm（右/下）；产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 15 |  |
| 2 | 拼接屏架子 | 底座5套、大屏框架15套 |  | 套 | 15 |  |
| 3 | 插线板 | 现场定制 |  | 个 | 5 |  |
| 4 | 大屏控制器 | 4U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+16路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码8路2400W@25fps、或16路1200W@25fps、或32路800W@25fps、或64路400W@25fps、或 128路200W@30fps，256路720P@30fps，或256路4CIF@30fps以下分辨率，产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | LED显示屏 | 全彩P2.5LED会标屏，模组尺寸:320mm*160mm, 6000mm*640mm(长*宽)） |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 电视墙隔断 | 整体电视墙隔断包边，隐形门等 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 机房接地、市电引入 | 380V市电接入，含接地极配电柜辅材 |  | 米 | 150 |  |
| 8 | 20米HDMI | HDMI转DVI转接线 DVI转HDMI高清线双向互转转接头 笔记本电脑连接显示器投影仪转换线 15米 黑色圆线 |  | 条 | 17 |  |
| 9 | ★指挥中心客户端 | 英特尔酷睿i7商用办公台式机电脑整机(十代i7 16G 256GSSD 1T 2G独显）显示器≥23.5寸。需提供中国节能产品认证证书。 |  | 台 | 2 |  |
| 10 | 操作台 | 二联柜操作台 |  | 台 | 1 |  |
| 11 | 主席桌 | - 规格1500*600*760桌面材质：人造板 |  | 张 | 4 |  |
| 12 | 主席椅 | 常规 |  | 张 | 8 |  |
| 13 | 配电箱 | （配电箱箱体参数，内装电气设备数量等参数） |  | 个 | 1 |  |
| 14 | 室内网线 | 超五类非屏蔽双绞线，长度≥250米 |  | 箱 | 1 |  |
| 15 | USB电容式麦克风 | 产品搭载 25mm 直径电容式振膜，具有心型指向。该产品最高支持 96kHz/24bit 规格音频录制，正面具有音量按钮以及静音按钮，提供饱满、细节丰富的声音。该产品自带一个支架，可以在两个方向上旋转。产品背部具有 3.5mm 耳机监听口、USB 接口，支持笔记本、台式机、平板电脑等。 |  | 个 | 2 |  |
| 5、指挥中心专业扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线一拖四主机及话筒 | 响应范围：70-1000HZ；灵敏度：-37DB |  | 套 | 2 |  |
| 2 | 音响 | 频率响应（-10dB）60 Hz - 20 kHz 标称指向性（-6dB）90（H） X 50（V）度 最大声压级 124 dB 额定输入功率（RMS）180 W 单元结构 低通：1 x 10” 锥盆扬声器 高通：1 x 1.4” 振膜压缩驱动器 标称阻抗： 8 欧姆 (passive) 物理数据 连接： 2 x 4-point Speakon® PASSTIVE ：+1/-1 板材：15 mm 声学密度板 颜色： 黑色 耐磨涂层 |  | 只 | 2 |  |
| 3 | 调音台 | 24路信号输入（16路MIC输入两组立体声）；输入处理 -输入增益调节（电子增益）前级放大，高低通滤波，4段参数均衡，压缩器，噪声门、延时，输入通道声像平衡调节；MIC输入采用数字增益调节；12路信号输出（立体声主输出,2路SUB输出，8路AUX输出）；输出处理 -高低通滤波，15段参数均衡，压缩器，延时，相位；内置声卡（MP3、PC直接播放音乐）；输入灵敏度(XLR/TRS)：-60至+10db /-50至+20db；电子增益：-32至+10db, 0.7步进； |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 功放 | 功率：8Ω立体声功率：450W，4Ω立体声功率：700W，8Ω桥接功率：1400W，频率响应：20Hz-20KHz（±0.5dB），总谐波失真（正常工作条件，1KHz/8Ω）≤0.05%，信噪比（1KHz，0.775V A计权）≥102dB，阻尼系数：≥300，转换速率：≥10V/us，输入灵敏度：0.775V/1V/32dB，输入阻抗（平衡/不平衡）20KΩ/10KΩ，电压增益（1KHz/8Ω/0.775V）37.8dB，输入类别：Class H，冷却：无级风扇调速，由前向后出风，保护功能：软启动/直流/断路/过载/过热保护/失真压限/高频压限/开机音量淡入， 输入：平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座，输出Speakon（NL4）插座。 前面板：电源开关/独立通道音量控制旋钮/电源指示/信号指示/削峰指示/保护指示/增益调节， 背板：模式转换开关/灵敏度选择开关 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 反馈抑制器 | 具有全自动检测现场啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤 、低音补偿自动混音、智能高速反馈处理；全数字化最大限度消除回输，同 时使用多个话筒时，自动适应声学环境，无需调试，快速校正功能，保证音 质，减少延时，高中低三档输入电平选择，防止峰值输入失真，有效增加话 筒拾音距离30~100cm。 额定电压：220V~±10% 50Hz 消耗功率：7W 取样频率：32KHz 频率响应：125Hz~15KHz (语音模式) 20Hz~15KHz (音乐模式) 失 真：<0.1% @ 1KHz 信 噪 比：>90dB 信号延迟：7ms (音乐模式) 11ms (语音模式) 输入阻抗：20KΩ 输出阻抗 (平衡)：200Ω 温度范围：-10~55°C |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 音频处理器 | 48KHz采样频率，48-bitDSP处理器，24-bit A/D及D/A转换。2输入6输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz提供USB和RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器和超过1500米的距离外用电脑来控制直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁单机可存储20种用户程序可通过面板的SYPAEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制本机可使用无线WIFI网络控制（以太网控制）。 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 电源时序器 | 特别为设备较多而设定的电源开关时序器，能更省时更提升效率更能使设备稳定工作其每一路输出都经内部电源陷波即内置电源文波过滤处理器，增强其电源供应的稳定，降低设备的噪音，提升设备的信噪比每路输出可独立操控亦可按程序设定操作快捷方便，更能适应各种不同环境使用输出通道:8CH Output辅助输出:1CH Output每路单独输出功率:220V/3000W Output每间隔时间:1ms照明灯电压:AC12V后置照明指示灯:On控制:Lamp-on switch,bypass-button连接线:3-core,microphone指示灯:Power/ChannelOn/Bypass输入输出插座:U.S.A Standard Three Wire AC Connector控制信号连机插座:Trs电源:220V/50Hz-60HZ |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 辅材 | 含屏蔽音响线、卡侬头，音响壁挂支架。 |  | 套 | 1 |  |
| 二、吉拉克火炬塔 |  |  |  |  |  |  |
| 1、森林防火前端监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 森林防火监测预警云台(5KM)（核心产品） | 旋转范围：水平360°，连续旋转；俯仰角度：－90°～＋90°（可调）；运转精度：0.01°；旋转速度：0.1°～30°/s（可调） ；控制方式：自动（预置位）或手动均可；预置位：255个（可调）；定位精度：0.04º；工作温度：-40℃－＋60℃ ；外壳防护应符合GB/T 4208-2017中IP66防护要求；功耗：低功耗；载重≥40kg；防雷：支持；参数回传功能：支持云台水平角、俯仰角以及高清镜头焦距参数等回传；具备野外专用的易维护抗低温功能；能联动控制镜头焦距功能。材料:主体采用全铝合金材料，具备防水、防腐，防火；视窗：纳米自洁光学玻璃；智能温控系统：低于0℃±3℃自动加热至15℃±3℃，高于37℃±3℃自动开启风扇降温至25℃±2℃；确保护罩内电子设备全年全天候正常工作；可见光成像器：1/1.8"；–可见光视频分辨率：1,920x1,080；—最低照度：彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON)黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON；噪比：50dB；—透雾：自动/手动/关；—日夜转换：自动 (ICR)/彩色/黑白/外部/日程；—背光补偿：关/背光补偿；–镜头接口类型：C/CS接口；缩输出码率： Kbps~16Mbps；网络接口：RJ-45 (10/100BASE-T)*1。可见光长焦镜头靶面规格 1/1.8英寸 ，百万高清（200万像素），抓拍图像分辨率≥1,920x1,080，最小物距5米；★连续变焦倍数 60倍；光圈范围 F 3.8-F22；★—焦距 12.5-700mm；视场角 广角端 35°05′×19°36′ 长焦端0°36′× 0°26′；★自动聚焦 支持；光学透雾 支持；—光学防抖 支持；★高清透雾镜头必须提供厂家原厂授权。★红外镜头焦距：80mm；自动聚焦；探测器类型：非制冷红外探测器；红外热成像抓拍图像分辨率≥960x576像素，；红外镜头分辨率：0.69~0.14mrad；★产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 防盗监控摄像机 | 300万星光级1/2.7”CMOS 日夜监控智能筒型网络摄像机；传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；红外距离≥40米；防护等级≥IP67;视频压缩标准：H.265 / H.264 / MJPEG ；功耗：8W MAX (POE:10W Max)；接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告。 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 交换机（核心产品） | 8个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口，支持VLAN 划分；过载保护：支持；反接保护：支持；冗余保护：★支持；IP20防护等级；工作环境：－40～＋80℃，≤95％，★提供中国CCC强制性产品认证证书 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 基带电缆防雷器（核心产品） | 网络、电源部分最大持续工作电压：57V DC，标称放电电流：3kA，最大通流容量：5kA，传输速率：≤1000Mbp（4对线），工作环境：－40～＋85℃，≤95％(25℃) |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 电源防雷插板 | 标称工作电压：220V AC，最大通流容量：10kA，保护模式：L/N-PE，响应时间：≤25ns，防护等级：IP20，接线线径：10-25mm2，工作环境：－40～＋85℃，≤95％(25℃) |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 网络信号防雷器 | 最大放电电流（8/20μS）可达10kA，传输特性达1000M |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 室外防雨设备箱 | 采用科学设计，确保设备低功耗、低故障率，确保系统长时间稳定可靠运行；防雷：具备良好的防雷功能保护设备；结构与材料：内胆为不锈钢结构，外壳为不锈钢表面采用聚氨酯静电喷涂，中间为保温材料结构设计，具有良好防腐性能、密闭性能和散热性能；防护性能：具有防火、防雨、防风、防潮、防腐性能；工作温度：-40°C-+60°C；防护等级：IP66；总重量轻；功耗低； |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 电力，传输系统建设 | 含铺设300米电缆、500米光缆及假设所需油木杆、钢绞线等辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 60米火炬塔改造 | 含防雷接地网施工（铁塔接地电阻≤10Ω），铁塔顶部塔房改造、安装一根2米高度避雷针，防火预警云台云台支架法兰定制加工及安装固定，塔顶避雷针至接地网避雷带安装。 |  | 项 | 1 |  |
| 三、达西库勒管护站 |  |  |  |  |  |  |
| 1、新建塔无线传输系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线网桥（核心产品） | 室外单元，★80Mbps点对点无线设备，双外接天线接口，4.9-6GHz宽频段软件可调，★支持OFDM，支持MIMO，支持802.1Q VLAN封装、解析；★支持GPS时钟信号同步、以太网同步，★IP66防护等级，★支持升级至100/200Mbps，★同基站部署ODU单元最大数量不少于16台；无线传输采用私有专网协议，设备SSID手机、PC无法扫描；上下行带宽90:10可调，外接天线最远传输距离可达120km，★具备2E1接口支持未来数字集群通讯网络建设,★供应商提供无线电发射设备型号核准证（由国家无线电管理委员会核发，按照我国的法律法规在市场上销售的任何无线电发射产品所使用的频段都必须获得无线电管理委员会的批准，型号核准是指在无线电发射设备投入使用前的研制、生产、进口、购置等环节，对其频谱参数技术指标依法进行技术管理的制度。核准主要内容是对无线电发射设备工作的频率、频段、发射功率、频率 容限、占用带宽、带外发射及杂散发射等频谱参数进行核定。★产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告； |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 天线（核心产品） | 0.6米双极化抛物面天线，增益≥28db |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 室内单元（核心产品） | 太网接口，输入电压基站端DC-48V;支持10/100/1000M自适应端口，RJ45，POE输出，具备2E1接口支持未来数字集群通讯网络建设 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 无线安装辅材 | 含防水、卡具、支架、转接器、胶泥胶带等安装附件 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 四角铁塔改造 | 含防雷接地网施工（铁塔接地电阻≤10Ω），铁塔顶部塔房改造、安装一根2米高度避雷针，防火预警云台云台支架法兰定制加工及安装固定，塔顶避雷针至接地网避雷带安装。 |  | 项 | 1 |  |
| 四、英买里管护站 |  |  |  |  |  |  |
| 1、无线传输系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线网桥（核心产品） | 室外单元，★80Mbps点对点无线设备，双外接天线接口，4.9-6GHz宽频段软件可调，★支持OFDM，支持MIMO，支持802.1Q VLAN封装、解析；★支持GPS时钟信号同步、以太网同步，★IP66防护等级，★支持升级至100/200Mbps，★同基站部署ODU单元最大数量不少于16台；无线传输采用私有专网协议，设备SSID手机、PC无法扫描；上下行带宽90:10可调，外接天线最远传输距离可达120km，★具备2E1接口支持未来数字集群通讯网络建设,★供应商提供无线电发射设备型号核准证（由国家无线电管理委员会核发，按照我国的法律法规在市场上销售的任何无线电发射产品所使用的频段都必须获得无线电管理委员会的批准，型号核准是指在无线电发射设备投入使用前的研制、生产、进口、购置等环节，对其频谱参数技术指标依法进行技术管理的制度。核准主要内容是对无线电发射设备工作的频率、频段、发射功率、频率 容限、占用带宽、带外发射及杂散发射等频谱参数进行核定。★产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告； |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 天线（核心产品） | 0.6米双极化抛物面天线，增益≥28db |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 室内单元（核心产品） | 太网接口，输入电压基站端DC-48V;支持10/100/1000M自适应端口，RJ45，POE输出，具备2E1接口支持未来数字集群通讯网络建设 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 无线安装辅材 | 含防水、卡具、支架、转接器、胶泥胶带等安装附件 |  | 套 | 1 |  |
| 2、铁塔改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四角铁塔 | 含防雷接地网施工（铁塔接地电阻≤10Ω），铁塔顶部塔房改造、安装一根2米高度避雷针，防火预警云台云台支架法兰定制加工及安装固定，塔顶避雷针至接地网避雷带安装。 |  | 项 | 1 |  |
| 五、英买里瞭望塔（新建） |  |  |  |  |  |  |
| 1、森林防火系统前端监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 森林防火监测预警云台(5KM) | 旋转范围：水平360°，连续旋转；俯仰角度：－90°～＋90°（可调）；运转精度：0.01°；旋转速度：0.1°～30°/s（可调） ；控制方式：自动（预置位）或手动均可；预置位：255个（可调）；定位精度：0.04º；工作温度：-40℃－＋60℃ ；外壳防护应符合GB/T 4208-2017中IP66防护要求；功耗：低功耗；★载重≥40kg；防雷：支持；参数回传功能：支持云台水平角、俯仰角以及高清镜头焦距参数等回传；具备野外专用的易维护抗低温功能；能联动控制镜头焦距功能。材料:主体采用全铝合金材料，具备防水、防腐，防火；视窗：纳米自洁光学玻璃；智能温控系统：低于0℃±3℃自动加热至15℃±3℃，高于37℃±3℃自动开启风扇降温至25℃±2℃；确保护罩内电子设备全年全天候正常工作；可见光成像器：1/1.8"；–可见光视频分辨率：1,920x1,080；—最低照度：彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON)黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON；噪比：50dB；—透雾：自动/手动/关；—日夜转换：自动 (ICR)/彩色/黑白/外部/日程；—背光补偿：关/背光补偿；–镜头接口类型：C/CS接口；缩输出码率： Kbps~16Mbps；网络接口：RJ-45 (10/100BASE-T)*1。可见光长焦镜头靶面规格 1/1.8英寸 ，百万高清（200万像素），抓拍图像分辨率≥1,920x1,080，最小物距5米；★连续变焦倍数 60倍；光圈范围 F 3.8-F22；★焦距 12.5-700mm；视场角 广角端 35°05′×19°36′ 长焦端0°36′× 0°26′；★自动聚焦 支持；光学透雾 支持；—光学防抖 支持；★高清透雾镜头必须提供厂家原厂授权。★红外镜头焦距：80mm；自动聚焦；探测器类型：非制冷红外探测器；红外热成像抓拍图像分辨率≥960x576像素，；红外镜头分辨率：0.69~0.14mrad；★产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 防盗监控摄像机 | 300万星光级1/2.7”CMOS 日夜监控智能筒型网络摄像机；传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；红外距离≥40米；防护等级≥IP67;视频压缩标准：H.265 / H.264 / MJPEG ；功耗：8W MAX (POE:10W Max)；接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,工作温度和湿度：30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 工业交换机（核心产品） | 8个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口，支持VLAN 划分；过载保护：支持；反接保护：支持；冗余保护：支持；★IP20防护等级；工作环境：－40～＋80℃，≤95％(25℃)★提供中国CCC强制性产品认证证书 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 基带电缆防雷器（核心产品） | 网络、电源部分最大持续工作电压：57V DC，标称放电电流：3kA，最大通流容量：5kA，传输速率：≤1000Mbp（4对线），工作环境：－40～＋85℃，≤95％(25℃) |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 电源防雷插板 | 标称工作电压：220V AC，最大通流容量：10kA，保护模式：L/N-PE，响应时间：≤25ns，防护等级：IP20，接线线径：10-25mm2，工作环境：－40～＋85℃，≤95％(25℃) |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 网络信号防雷器 | 最大放电电流（8/20μS）可达10kA，传输特性达1000M |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 室外防雨设备箱 | 采用科学设计，确保设备低功耗、低故障率，确保系统长时间稳定可靠运行；防雷：具备良好的防雷功能保护设备；结构与材料：内胆为不锈钢结构，外壳为不锈钢表面采用聚氨酯静电喷涂，中间为保温材料结构设计，具有良好防腐性能、密闭性能和散热性能；防护性能：具有防火、防雨、防风、防潮、防腐性能；工作温度：-40°C-+60°C；防护等级：IP66；总重量轻；功耗低； |  | 个 | 1 |  |
| 2、无线传输系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线网桥（核心产品） | 室外单元，★80Mbps点对点无线设备，双外接天线接口，4.9-6GHz宽频段软件可调，★支持OFDM，支持MIMO，支持802.1Q VLAN封装、解析；★支持GPS时钟信号同步、以太网同步，★IP66防护等级，★支持升级至100/200Mbps，★同基站部署ODU单元最大数量不少于16台；无线传输采用私有专网协议，设备SSID手机、PC无法扫描；上下行带宽90:10可调，外接天线最远传输距离可达120km，★具备2E1接口支持未来数字集群通讯网络建设,★供应商提供无线电发射设备型号核准证（由国家无线电管理委员会核发，按照我国的法律法规在市场上销售的任何无线电发射产品所使用的频段都必须获得无线电管理委员会的批准，型号核准是指在无线电发射设备投入使用前的研制、生产、进口、购置等环节，对其频谱参数技术指标依法进行技术管理的制度。核准主要内容是对无线电发射设备工作的频率、频段、发射功率、频率 容限、占用带宽、带外发射及杂散发射等频谱参数进行核定。★产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告； |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 天线（核心产品） | 0.6米双极化抛物面天线，增益≥28db |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 室内单元（核心产品） | 太网接口，输入电压基站端DC-48V;支持10/100/1000M自适应端口，RJ45，POE输出，具备2E1接口支持未来数字集群通讯网络建设 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 无线安装辅材 | 含防水、卡具、支架、转接器、胶泥胶带等安装附件 |  | 套 | 1 |  |
| 4、铁塔建造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控瞭望铁塔(25米)（核心产品） | 25米角钢监控塔，★主材Q235钢，辅材Q235钢，设外爬梯带护栏，设计风速30m/s；抗震烈度：8级；温度-35°±55°、铁塔制作费、铁塔热镀锌处理、标准件、基础预埋件φ18×1500mm；质保50年，★制造商需提供安全生产许可证，工业产品生产许可证加盖制造商公章 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 运输费 | 集中运送指定地点，待安装时分别运送至各个工地。 |  | 项 | 1 |  |
| 六、阿克亚孜THN3 |  |  |  |  |  |  |
| 1、无线传输系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线网桥（核心产品） | 室外单元，★80Mbps点对点无线设备，双外接天线接口，4.9-6GHz宽频段软件可调，★支持OFDM，支持MIMO，支持802.1Q VLAN封装、解析；★支持GPS时钟信号同步、以太网同步，★IP66防护等级，★支持升级至100/200Mbps，★同基站部署ODU单元最大数量不少于16台；无线传输采用私有专网协议，设备SSID手机、PC无法扫描；上下行带宽90:10可调，外接天线最远传输距离可达120km，★具备2E1接口支持未来数字集群通讯网络建设,★供应商提供无线电发射设备型号核准证（由国家无线电管理委员会核发，按照我国的法律法规在市场上销售的任何无线电发射产品所使用的频段都必须获得无线电管理委员会的批准，型号核准是指在无线电发射设备投入使用前的研制、生产、进口、购置等环节，对其频谱参数技术指标依法进行技术管理的制度。核准主要内容是对无线电发射设备工作的频率、频段、发射功率、频率 容限、占用带宽、带外发射及杂散发射等频谱参数进行核定。★产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告； |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 天线（核心产品） | 0.6米双极化抛物面天线，增益≥28db |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 室内单元（核心产品） | 太网接口，输入电压基站端DC-48V;支持10/100/1000M自适应端口，RJ45，POE输出，具备2E1接口支持未来数字集群通讯网络建设 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 无线安装辅材 | 含防水、卡具、支架、转接器、胶泥胶带等安装附件 |  | 套 | 1 |  |
| 2、铁塔改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三角铁塔 | 含防雷接地网施工（铁塔接地电阻≤10Ω），铁塔顶部塔房改造、安装一根2米高度避雷针，防火预警云台云台支架法兰定制加工及安装固定，塔顶避雷针至接地网避雷带安装。 |  | 项 | 1 |  |
| 七、阿克亚孜南岸便道石头桥 |  |  |  |  |  |  |
| 1、无线传输系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线网桥（核心产品） | 室外单元，★80Mbps点对点无线设备，双外接天线接口，4.9-6GHz宽频段软件可调，★支持OFDM，支持MIMO，支持802.1Q VLAN封装、解析；★支持GPS时钟信号同步、以太网同步，★IP66防护等级，★支持升级至100/200Mbps，★同基站部署ODU单元最大数量不少于16台；无线传输采用私有专网协议，设备SSID手机、PC无法扫描；上下行带宽90:10可调，外接天线最远传输距离可达120km，★具备2E1接口支持未来数字集群通讯网络建设,★供应商提供无线电发射设备型号核准证（由国家无线电管理委员会核发，按照我国的法律法规在市场上销售的任何无线电发射产品所使用的频段都必须获得无线电管理委员会的批准，型号核准是指在无线电发射设备投入使用前的研制、生产、进口、购置等环节，对其频谱参数技术指标依法进行技术管理的制度。核准主要内容是对无线电发射设备工作的频率、频段、发射功率、频率 容限、占用带宽、带外发射及杂散发射等频谱参数进行核定。★产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告； |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 天线（核心产品） | 0.6米双极化抛物面天线，增益≥28db |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 室内单元（核心产品） | 太网接口，输入电压基站端DC-48V;支持10/100/1000M自适应端口，RJ45，POE输出，具备2E1接口支持未来数字集群通讯网络建设 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 无线安装辅材 | 含防水、卡具、支架、转接器、胶泥胶带等安装附件 |  | 套 | 1 |  |
| 2、铁塔智能化改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔智能化改造 | 含防雷接地网施工（铁塔接地电阻≤10Ω），铁塔顶部塔房改造、安装一根2米高度避雷针，防火预警云台云台支架法兰定制加工及安装固定，塔顶避雷针至接地网避雷带安装。 |  | 项 | 1 |  |
| 八、阿克亚孜吉南4-2H |  |  |  |  |  |  |
| 1、无线传输系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线网桥（核心产品） | 室外单元，★80Mbps点对点无线设备，双外接天线接口，4.9-6GHz宽频段软件可调，★支持OFDM，支持MIMO，支持802.1Q VLAN封装、解析；★支持GPS时钟信号同步、以太网同步，★IP66防护等级，★支持升级至100/200Mbps，★同基站部署ODU单元最大数量不少于16台；无线传输采用私有专网协议，设备SSID手机、PC无法扫描；上下行带宽90:10可调，外接天线最远传输距离可达120km，★具备2E1接口支持未来数字集群通讯网络建设,★供应商提供无线电发射设备型号核准证（由国家无线电管理委员会核发，按照我国的法律法规在市场上销售的任何无线电发射产品所使用的频段都必须获得无线电管理委员会的批准，型号核准是指在无线电发射设备投入使用前的研制、生产、进口、购置等环节，对其频谱参数技术指标依法进行技术管理的制度。核准主要内容是对无线电发射设备工作的频率、频段、发射功率、频率 容限、占用带宽、带外发射及杂散发射等频谱参数进行核定。★产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告； |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 天线（核心产品） | 0.6米双极化抛物面天线，增益≥28db |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 室内单元（核心产品） | 太网接口，输入电压基站端DC-48V;支持10/100/1000M自适应端口，RJ45，POE输出，具备2E1接口支持未来数字集群通讯网络建设 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 无线安装辅材 | 含防水、卡具、支架、转接器、胶泥胶带等安装附件 |  | 套 | 1 |  |
| 2、铁塔改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三角铁塔 | 含防雷接地网施工（铁塔接地电阻≤10Ω），铁塔顶部塔房改造、安装一根2米高度避雷针，防火预警云台云台支架法兰定制加工及安装固定，塔顶避雷针至接地网避雷带安装。 |  | 项 | 1 |  |
| 九、阿克亚孜塔河大桥南防洪提卡点监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1、原有卡口监控系统改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清球形摄像机 | 300万5寸红外；1920×1080@30fps；0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；150米红外照射距离；焦距：4.7-94mm, 20倍光学；支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、3D数字降噪；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大400°/s，垂直键控速度最大200°/s，垂直范围-15°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，30W max；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 卡口智慧监控单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩（4518护罩）、LED下挂灯、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等;像素：200W;分辨率：最大支持1920×1200帧率：25fps;感光器件：1/1.8" CMOS ;镜头：11～40mm变焦镜头;照度：彩色:0.001 Lux @(F1.2，AGC ON);黑白:0.0001 Lux @(F1.2，AGC ON);视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG;图像输出格式：JPEG;输出：电平量信号;接口：通讯接口：1个RJ45 10M/100M/1000M 自适应网口，1个RS485接口，1个RS232接口外部接口：4路IO输入接口，3对IO输出接口(可以作为报警输入、输出，闪光灯控制接口)，同步电源接口SYNC;存储支持：支持64G SD卡;自动光圈镜头：支持;ICR：支持;工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗：＜20W（带加热模块，＜70W）;防护等级IP65;针对道路的星光级监控，支持车辆抓拍并自动识别车牌号码，抓拍图片叠加识别信息并上传;车型，车身颜色，安全带，人脸抠图，遮阳板等车辆特征识别；支持结构化信息上传；产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | LED补光灯 | 28颗原装进口大功率白光LED常亮灯，色温5000K~7000K，三车道环境补光灯；最佳补光距离16m～25m；支持光敏控制，低照度下自动开启；最大功率60W产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 基带电缆防雷器（核心产品） | 网络、电源部分最大持续工作电压：57V DC，标称放电电流：3kA，最大通流容量：5kA，传输速率：≤1000Mbp（4对线），工作环境：－40～＋85℃，≤95％(25℃) |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 工业交换机（核心产品） | 8个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口，支持VLAN 划分；过载保护：支持；反接保护：支持；冗余保护：★支持；IP20防护等级；工作环境：－40～＋80℃，≤95％，提供中国CCC强制性产品认证证书 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 监控箱 | 300mm*400mm*550mm,220V电源风扇 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 网线 | 网络传输，室外型 |  | 米 | 100 |  |
| 8 | 电源线 | RVV3*2，电源线路 |  | 米 | 100 |  |
| 9 | 热镀锌扁钢 | 40×4mm |  | 米 | 2 |  |
| 10 | 立杆防雷接地施工 | 1.5m铜包钢接地极，采用40×4mm热镀锌扁钢和杆件连接，≤10Ω联合接地体制作 |  | 项 | 1 |  |
| 11 | PE管 | 直径32mm，国标 |  | 米 | 20 |  |
| 12 | 地埋线缆管沟 | 深度400mm，宽度200mm |  | 米 | 20 |  |
| 十、阿克亚孜塔河大桥南沙漠公路82监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1、原有卡口监控系统改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清球形摄像机 | 300万5寸红外；1920×1080@30fps；0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；150米红外照射距离；焦距：4.7-94mm, 20倍光学；支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、3D数字降噪；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大400°/s，垂直键控速度最大200°/s，垂直范围-15°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，30W max；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 卡口智慧监控单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩（4518护罩）、LED下挂灯、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等;像素：200W;分辨率：最大支持1920×1200帧率：25fps;感光器件：1/1.8" CMOS ;镜头：11～40mm变焦镜头;照度：彩色:0.001 Lux @(F1.2，AGC ON);黑白:0.0001 Lux @(F1.2，AGC ON);视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG;图像输出格式：JPEG;输出：电平量信号;接口：通讯接口：1个RJ45 10M/100M/1000M 自适应网口，1个RS485接口，1个RS232接口外部接口：4路IO输入接口，3对IO输出接口(可以作为报警输入、输出，闪光灯控制接口)，同步电源接口SYNC;存储支持：支持64G SD卡;自动光圈镜头：支持;ICR：支持;工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗：＜20W（带加热模块，＜70W）;防护等级IP65;针对道路的星光级监控，支持车辆抓拍并自动识别车牌号码，抓拍图片叠加识别信息并上传;车型，车身颜色，安全带，人脸抠图，遮阳板等车辆特征识别；支持结构化信息上传；产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | LED补光灯 | 28颗原装进口大功率白光LED常亮灯，色温5000K~7000K，三车道环境补光灯；最佳补光距离16m～25m；支持光敏控制，低照度下自动开启；最大功率60W产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 基带电缆防雷器（核心产品） | 网络、电源部分最大持续工作电压：57V DC，标称放电电流：3kA，最大通流容量：5kA，传输速率：≤1000Mbp（4对线），工作环境：－40～＋85℃，≤95％(25℃) |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 工业交换机 | 8个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口，支持VLAN 划分；过载保护：支持；反接保护：支持；冗余保护：支持；IP20防护等级；工作环境：－40～＋80℃，≤95％，提供中国CCC强制性产品认证证书 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 监控箱 | 300mm*400mm*550mm,220V电源风扇 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 网线 | 网络传输，室外型 |  | 米 | 100 |  |
| 8 | 电源线 | RVV3*2，电源线路 |  | 米 | 100 |  |
| 9 | 热镀锌扁钢 | 40×4mm |  | 米 | 2 |  |
| 10 | 立杆防雷接地施工 | 1.5m铜包钢接地极，采用40×4mm热镀锌扁钢和杆件连接，≤10Ω联合接地体制作 |  | 项 | 1 |  |
| 11 | PE管 | 直径32mm，国标 |  | 米 | 20 |  |
| 12 | 地埋线缆管沟 | 深度400mm，宽度200mm |  | 米 | 20 |  |
| 十一、吉拉克路口监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1、原有卡口监控系统改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清球形摄像机 | 300万5寸红外；1920×1080@30fps；0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；150米红外照射距离；焦距：4.7-94mm, 20倍光学；支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、3D数字降噪；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大400°/s，垂直键控速度最大200°/s，垂直范围-15°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，30W max；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 卡口智慧监控单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩（4518护罩）、LED下挂灯、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等;像素：200W;分辨率：最大支持1920×1200帧率：25fps;感光器件：1/1.8" CMOS ;镜头：11～40mm变焦镜头;照度：彩色:0.001 Lux @(F1.2，AGC ON);黑白:0.0001 Lux @(F1.2，AGC ON);视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG;图像输出格式：JPEG;输出：电平量信号;接口：通讯接口：1个RJ45 10M/100M/1000M 自适应网口，1个RS485接口，1个RS232接口外部接口：4路IO输入接口，3对IO输出接口(可以作为报警输入、输出，闪光灯控制接口)，同步电源接口SYNC;存储支持：支持64G SD卡;自动光圈镜头：支持;ICR：支持;工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗：＜20W（带加热模块，＜70W）;防护等级IP65;针对道路的星光级监控，支持车辆抓拍并自动识别车牌号码，抓拍图片叠加识别信息并上传;车型，车身颜色，安全带，人脸抠图，遮阳板等车辆特征识别；支持结构化信息上传；产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | LED补光灯 | 28颗原装进口大功率白光LED常亮灯，色温5000K~7000K，三车道环境补光灯；最佳补光距离16m～25m；支持光敏控制，低照度下自动开启；最大功率60W产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 基带电缆防雷器（核心产品） | 网络、电源部分最大持续工作电压：57V DC，标称放电电流：3kA，最大通流容量：5kA，传输速率：≤1000Mbp（4对线），工作环境：－40～＋85℃，≤95％(25℃) |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 工业交换机（核心产品） | 8个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口，支持VLAN 划分；过载保护：支持；反接保护：支持；冗余保护：★支持；IP20防护等级；工作环境：－40～＋80℃，≤95％，提供中国CCC强制性产品认证证书 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 监控箱 | 300mm*400mm*550mm,220V电源风扇 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 网线 | 网络传输，室外型 |  | 米 | 100 |  |
| 8 | 电源线 | RVV3*2，电源线路 |  | 米 | 100 |  |
| 9 | 热镀锌扁钢 | 40×4mm |  | 米 | 2 |  |
| 10 | 立杆防雷接地施工 | 1.5m铜包钢接地极，采用40×4mm热镀锌扁钢和杆件连接，≤10Ω联合接地体制作 |  | 项 | 1 |  |
| 11 | PE管 | 直径32mm，国标 |  | 米 | 20 |  |
| 12 | 地埋线缆管沟 | 深度400mm，宽度200mm |  | 米 | 20 |  |
| 十二、依明切克3号闸监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1、原有卡口监控系统改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清球形摄像机 | 300万5寸红外；1920×1080@30fps；0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；150米红外照射距离；焦距：4.7-94mm, 20倍光学；支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、3D数字降噪；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大400°/s，垂直键控速度最大200°/s，垂直范围-15°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，30W max；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 卡口智慧监控单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩（4518护罩）、LED下挂灯、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等;像素：200W;分辨率：最大支持1920×1200帧率：25fps;感光器件：1/1.8" CMOS ;镜头：11～40mm变焦镜头;照度：彩色:0.001 Lux @(F1.2，AGC ON);黑白:0.0001 Lux @(F1.2，AGC ON);视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG;图像输出格式：JPEG;输出：电平量信号;接口：通讯接口：1个RJ45 10M/100M/1000M 自适应网口，1个RS485接口，1个RS232接口外部接口：4路IO输入接口，3对IO输出接口(可以作为报警输入、输出，闪光灯控制接口)，同步电源接口SYNC;存储支持：支持64G SD卡;自动光圈镜头：支持;ICR：支持;工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗：＜20W（带加热模块，＜70W）;防护等级IP65;针对道路的星光级监控，支持车辆抓拍并自动识别车牌号码，抓拍图片叠加识别信息并上传;车型，车身颜色，安全带，人脸抠图，遮阳板等车辆特征识别；支持结构化信息上传；产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | LED补光灯 | 28颗原装进口大功率白光LED常亮灯，色温5000K~7000K，三车道环境补光灯；最佳补光距离16m～25m；支持光敏控制，低照度下自动开启；最大功率60W产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 基带电缆防雷器（核心产品） | 网络、电源部分最大持续工作电压：57V DC，标称放电电流：3kA，最大通流容量：5kA，传输速率：≤1000Mbp（4对线），工作环境：－40～＋85℃，≤95％(25℃) |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 工业交换机（核心产品） | 8个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口，支持VLAN 划分；过载保护：支持；反接保护：支持；冗余保护：★支持；IP20防护等级；工作环境：－40～＋80℃，≤95％，提供中国CCC强制性产品认证证书 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 监控箱 | 300mm*400mm*550mm,220V电源风扇 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 网线 | 网络传输，室外型 |  | 米 | 100 |  |
| 8 | 电源线 | RVV3*2，电源线路 |  | 米 | 100 |  |
| 9 | 热镀锌扁钢 | 40×4mm |  | 米 | 2 |  |
| 10 | 立杆防雷接地施工 | 1.5m铜包钢接地极，采用40×4mm热镀锌扁钢和杆件连接，≤10Ω联合接地体制作 |  | 项 | 1 |  |
| 11 | PE管 | 直径32mm，国标 |  | 米 | 20 |  |
| 12 | 地埋线缆管沟 | 深度400mm，宽度200mm |  | 米 | 20 |  |
| 2、无线传输系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线网桥（核心产品） | 室外单元，★80Mbps点对点无线设备，双外接天线接口，4.9-6GHz宽频段软件可调，★支持OFDM，支持MIMO，支持802.1Q VLAN封装、解析；★支持GPS时钟信号同步、以太网同步，★IP66防护等级，★支持升级至100/200Mbps，★同基站部署ODU单元最大数量不少于16台；无线传输采用私有专网协议，设备SSID手机、PC无法扫描；上下行带宽90:10可调，外接天线最远传输距离可达120km，★具备2E1接口支持未来数字集群通讯网络建设,★供应商提供无线电发射设备型号核准证（由国家无线电管理委员会核发，按照我国的法律法规在市场上销售的任何无线电发射产品所使用的频段都必须获得无线电管理委员会的批准，型号核准是指在无线电发射设备投入使用前的研制、生产、进口、购置等环节，对其频谱参数技术指标依法进行技术管理的制度。核准主要内容是对无线电发射设备工作的频率、频段、发射功率、频率 容限、占用带宽、带外发射及杂散发射等频谱参数进行核定。★产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告； |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 天线（核心产品） | 0.6米双极化抛物面天线，增益≥28db |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 室内单元（核心产品） | 太网接口，输入电压基站端DC-48V;支持10/100/1000M自适应端口，RJ45，POE输出，具备2E1接口支持未来数字集群通讯网络建设 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 无线安装辅材 | 含防水、卡具、支架、转接器、胶泥胶带等安装附件 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 铁塔智能化改造 | 含防雷接地网施工（铁塔接地电阻≤10Ω），铁塔顶部塔房改造、安装一根2米高度避雷针，防火预警云台云台支架法兰定制加工及安装固定，塔顶避雷针至接地网避雷带安装。 |  | 项 | 1 |  |
| 十三、阿德拉也能沙漠公路92监控（搬迁） |  |  |  |  |  |  |
| 1、卡口监控搬迁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清球形摄像机 | 300万5寸红外；1920×1080@30fps；0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；150米红外照射距离；焦距：4.7-94mm, 20倍光学；支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、3D数字降噪；支持萤石云；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大400°/s，垂直键控速度最大200°/s，垂直范围-15°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，30W max；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 卡口智慧监控单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩（4518护罩）、LED下挂灯、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等;像素：200W;分辨率：最大支持1920×1200帧率：25fps;感光器件：1/1.8" CMOS ;镜头：11～40mm变焦镜头;照度：彩色:0.001 Lux @(F1.2，AGC ON);黑白:0.0001 Lux @(F1.2，AGC ON);视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG;图像输出格式：JPEG;输出：电平量信号;接口：通讯接口：1个RJ45 10M/100M/1000M 自适应网口，1个RS485接口，1个RS232接口外部接口：4路IO输入接口，3对IO输出接口(可以作为报警输入、输出，闪光灯控制接口)，同步电源接口SYNC;存储支持：支持64G SD卡;自动光圈镜头：支持;ICR：支持;工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗：＜20W（带加热模块，＜70W）;防护等级IP65;针对道路的星光级监控，支持车辆抓拍并自动识别车牌号码，抓拍图片叠加识别信息并上传;车型，车身颜色，安全带，人脸抠图，遮阳板等车辆特征识别；支持结构化信息上传；产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | LED补光灯 | 28颗原装进口大功率白光LE常亮灯，色温4000K~5000K，三车道环境补光灯；最佳补光距离10m～15m；支持光敏控制，低照度下自动开启；最大功率60W产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 基带电缆防雷器（核心产品） | 网络、电源部分最大持续工作电压：57V DC，标称放电电流：3kA，最大通流容量：5kA，传输速率：≤1000Mbp（4对线），工作环境：－40～＋85℃，≤95％(25℃) |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 工业交换机（核心产品） | 8个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口，支持VLAN 划分；过载保护：支持；反接保护：支持；冗余保护：★支持；IP20防护等级；工作环境：－40～＋80℃，≤95％，提供中国CCC强制性产品认证证书 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 监控杆拆除服务 | 现场定制 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 监控箱 | 300mm*400mm*550mm,220V电源风扇 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 网线 | 网络传输，室外型 |  | 米 | 100 |  |
| 9 | 电源线 | RVV3*2，电源线路 |  | 米 | 100 |  |
| 10 | 热镀锌扁钢 | 40×4mm |  | 米 | 2 |  |
| 11 | 低电阻接地模块 | 低电阻非金属防雷接地模块产是一种以非金属材料为主的接地体，由导电性、稳定性较好的复合非金属材料、吸湿剂、电解物质组成，具有长效、防腐、降阻等特点，受干湿度影响小，能长效吸湿保湿，保持低电阻不变 |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 立杆安装服务 | 起重机安装、人工固定 |  | 项 | 1 |  |
| 13 | 运费 | 集中运送指定地点，待安装时分别运送至各个工地。 |  | 项 | 1 |  |
| 14 | 地笼预埋施工 | 立杆基础件基坑土方开挖，基坑规格1000mm*1000mm*1800mm，坑底200mm碎石垫层，浇筑C25混凝土含水泥，沙子等材料 |  | 项 | 1 |  |
| 15 | 立杆防雷接地施工 | 1.5m铜包钢接地极，采用40×4mm热镀锌扁钢和杆件连接，≤10Ω联合接地体制作 |  | 项 | 1 |  |
| 16 | PE管 | 直径32mm，国标 |  | 米 | 20 |  |
| 17 | 地埋线缆管沟 | 深度400mm，宽度200mm |  | 米 | 20 |  |
| 十四、阿德拉也能沙漠公路95监控（搬迁） |  |  |  |  |  |  |
| 1、卡口监控搬迁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清球形摄像机 | 300万5寸红外；1920×1080@30fps；0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；150米红外照射距离；焦距：4.7-94mm, 20倍光学；支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、3D数字降噪；支持萤石云；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大400°/s，垂直键控速度最大200°/s，垂直范围-15°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，30W max；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 卡口智慧监控单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩（4518护罩）、LED下挂灯、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等;像素：200W;分辨率：最大支持1920×1200帧率：25fps;感光器件：1/1.8" CMOS ;镜头：11～40mm变焦镜头;照度：彩色:0.001 Lux @(F1.2，AGC ON);黑白:0.0001 Lux @(F1.2，AGC ON);视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG;图像输出格式：JPEG;输出：电平量信号;接口：通讯接口：1个RJ45 10M/100M/1000M 自适应网口，1个RS485接口，1个RS232接口外部接口：4路IO输入接口，3对IO输出接口(可以作为报警输入、输出，闪光灯控制接口)，同步电源接口SYNC;存储支持：支持64G SD卡;自动光圈镜头：支持;ICR：支持;工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗：＜20W（带加热模块，＜70W）;防护等级IP65;针对道路的星光级监控，支持车辆抓拍并自动识别车牌号码，抓拍图片叠加识别信息并上传;车型，车身颜色，安全带，人脸抠图，遮阳板等车辆特征识别；产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | LED补光灯 | 28颗原装进口大功率白光LE常亮灯，色温4000K~5000K，三车道环境补光灯；最佳补光距离10m～15m；支持光敏控制，低照度下自动开启；最大功率60W,产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 基带电缆防雷器（核心产品） | 网络、电源部分最大持续工作电压：57V DC，标称放电电流：3kA，最大通流容量：5kA，传输速率：≤1000Mbp（4对线），工作环境：－40～＋85℃，≤95％(25℃) |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 工业交换机（核心产品） | 8个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口，支持VLAN 划分；过载保护：支持；反接保护：支持；冗余保护：支持；★IP40防护等级；工作环境：－40～＋80℃，≤95％(25℃)★提供中国CCC强制性产品认证证书 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 监控箱 | 300mm*400mm*550mm,220V电源风扇 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 监控杆拆除服务 | 现场定制 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 网线 | 网络传输，室外型 |  | 米 | 100 |  |
| 9 | 电源线 | RVV3*2，电源线路 |  | 米 | 100 |  |
| 10 | 热镀锌扁钢 | 40×4mm |  | 米 | 2 |  |
| 11 | 低电阻接地模块 | 低电阻非金属防雷接地模块产是一种以非金属材料为主的接地体，由导电性、稳定性较好的复合非金属材料、吸湿剂、电解物质组成，具有长效、防腐、降阻等特点，受干湿度影响小，能长效吸湿保湿，保持低电阻不变 |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 立杆安装服务 | 起重机安装、人工固定 |  | 项 | 1 |  |
| 13 | 运费 | 集中运送指定地点，待安装时分别运送至各个工地。 |  | 项 | 1 |  |
| 14 | 地笼预埋施工 | 立杆基础件基坑土方开挖，基坑规格1000mm*1000mm*1800mm，坑底200mm碎石垫层，浇筑C25混凝土含水泥，沙子等材料 |  | 项 | 1 |  |
| 15 | 立杆防雷接地施工 | 1.5m铜包钢接地极，采用40×4mm热镀锌扁钢和杆件连接，≤10Ω联合接地体制作 |  | 项 | 1 |  |
| 16 | PE管 | 直径32mm，国标 |  | 米 | 20 |  |
| 17 | 地埋线缆管沟 | 深度400mm，宽度200mm |  | 米 | 20 |  |
| 18 | 2公里电缆 | 含电线杆、电缆、钢绞线等辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 十五、阿德拉也能沙漠公路105监控（搬迁） |  |  |  |  |  |  |
| 1、卡口监控搬迁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清球形摄像机 | 300万5寸红外；1920×1080@30fps；0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；150米红外照射距离；焦距：4.7-94mm, 20倍光学；支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、3D数字降噪；支持萤石云；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大400°/s，垂直键控速度最大200°/s，垂直范围-15°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，30W max；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 卡口智慧监控单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED下挂灯、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等;像素：200W;分辨率：最大支持1920×1200帧率：25fps;感光器件：1/1.8" CMOS ;镜头：11～40mm变焦镜头;照度：彩色:0.001 Lux @(F1.2，AGC ON);黑白:0.0001 Lux @(F1.2，AGC ON);视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG;图像输出格式：JPEG;输出：电平量信号;接口：通讯接口：1个RJ45 10M/100M/1000M 自适应网口，1个RS485接口，1个RS232接口外部接口：4路IO输入接口，3对IO输出接口(可以作为报警输入、输出，闪光灯控制接口)，同步电源接口SYNC;存储支持：支持64G SD卡;自动光圈镜头：支持;ICR：支持;工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗：＜20W（带加热模块，＜70W）;防护等级IP65;针对道路的星光级监控，支持车辆抓拍并自动识别车牌号码，抓拍图片叠加识别信息并上传;车型，车身颜色，安全带，人脸抠图，遮阳板等车辆特征识别；产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | LED补光灯 | 28颗原装进口大功率白光LE常亮灯，色温4000K~5000K，三车道环境补光灯；最佳补光距离10m～15m；支持光敏控制，低照度下自动开启；最大功率60W产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 基带电缆防雷器（核心产品） | 网络、电源部分最大持续工作电压：57V DC，标称放电电流：3kA，最大通流容量：5kA，传输速率：≤1000Mbp（4对线），工作环境：－40～＋85℃，≤95％(25℃) |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 工业交换机（核心产品） | 8个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口，支持VLAN 划分；过载保护：支持；反接保护：支持；冗余保护：★支持；IP20防护等级；工作环境：－40～＋80℃，≤95％，★提供中国CCC强制性产品认证证书 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 监控箱 | 300mm*400mm*550mm,220V电源风扇 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 网线 | 网络传输，室外型 |  | 米 | 100 |  |
| 8 | 电源线 | RVV3*2，电源线路 |  | 米 | 100 |  |
| 9 | 热镀锌扁钢 | 40×4mm |  | 米 | 2 |  |
| 10 | 低电阻接地模块 | 低电阻非金属防雷接地模块产是一种以非金属材料为主的接地体，由导电性、稳定性较好的复合非金属材料、吸湿剂、电解物质组成，具有长效、防腐、降阻等特点，受干湿度影响小，能长效吸湿保湿，保持低电阻不变 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 监控杆拆除服务 | 现场定制 |  | 项 | 1 |  |
| 12 | 立杆安装服务 | 起重机安装、人工固定 |  | 项 | 1 |  |
| 13 | 运费 | 集中运送指定地点，待安装时分别运送至各个工地。 |  | 项 | 1 |  |
| 14 | 地笼预埋施工 | 立杆基础件基坑土方开挖，基坑规格1000mm*1000mm*1800mm，坑底200mm碎石垫层，浇筑C25混凝土含水泥，沙子等材料 |  | 项 | 1 |  |
| 15 | 立杆防雷接地施工 | 1.5m铜包钢接地极，采用40×4mm热镀锌扁钢和杆件连接，≤10Ω联合接地体制作 |  | 项 | 1 |  |
| 16 | PE管 | 直径32mm，国标 |  | 米 | 20 |  |
| 17 | 地埋线缆管沟 | 深度400mm，宽度200mm |  | 米 | 20 |  |
| 十六、通信链路建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光缆建设施工服务 |  | 室外通信用、金属加强构件、松套层绞、全填充、聚乙烯护套、皱纹钢带铠装聚乙烯外护层光缆盘长:2000m（0～+100），含架空敷设所需油木杆、钢绞线、挂钩等辅材及人工费用。 适用场合:适用于架空、管道、室内通道敷设；如遇需要短距离埋设或水底敷设时，须用钢管或半硬塑料管保护。 | 公里 | 16 |  |
| 2 | 汇聚接入传输设备 |  | 多业务汇聚接入设备：电源端子：双主控，双直流系统，双风扇 | 台 |  | 1 |
| 3 | 接入传输设备 |  | 多业务接入设备：电源端子：双主控，双直流系统，双风扇 | 台 |  | 5 |
| 4 | 链路租赁服务 |  | 61.5公里光缆租赁通信费用 | 项 |  | 1 |

注：1.以上技术参数表中标注“★”的条款为本项目的货物及服务的重要技术条件和核心产品，已列入评分细则偏离扣分项，投标人必须满足。

一、本章要求提供货物检测报告、证书、核准证等证明材料的，投标文件需提供证明材料扫描件并加盖供应商公章，证明材料如有时效限制的，应在投标有效期内应处于有效状态。

铁塔施工地点位于胡杨林保护区核心区盐碱湿地环境，施工地点地表土壤含水量大，部分区域可见芦苇和地表水，5KM左右无法通行工程机械车辆（包含轻型车辆），供应商要充分考虑施工难度和施工工艺，以免影响工期。

二、成果要求

本项目的中标方提供的平台要满足《森林防火视频监控技术规范》（LY/T 2581-2016）、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016标准要求，能按照上述标准将甲方前期所采购的所有设备按照GB/T28181-2016标准、（LY/T 2581-2016）标准接入本项目防火预警平台，并可通过上述标准实现与上级主管部门平台对接。

★防火预警平台对不同厂家第三方系统(例如：传感采集系统、地图、多媒体通讯系统、工业控制系统、集群通讯系统、设备管理系统)提供开放对接接口，便于项目后期建设实现兼容。

三、特别说明：

★1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须与投标人名称一致，为本企业所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股分公司的工作人员。

★2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处、中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定执行，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交响应文件，响应文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★4、因本项目是财政专项资金，采购结束后，中标人应严格按照采购需求和采购合同约定内容的进行供货和提供服务，不得随意变更和追加，因中标人对招标文件采购需求理解不够，造成的一切损失损失由中标人承担，造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

★5、货物产权

因本项目是财政专项资金，采购结束后，中标人应严格按照采购需求和采购合同约定内容的进行供货和提供服务，项目交付后采购人后，本项目所涉及到的所有货物和服务均归采购人所有，采购人拥有全部货物使用权和货物产权的最终解释权。

驻场服务

本项目需提供驻场人员不少于1名，服务期限3年，驻场期间驻场人员每月必须在岗不少于22天，在岗人员所有费用由中标人承担。

付款条件

签定合同货物进场付40%，开始施工付20%，工程初步验收付20%，工程竣工决算后付20%。

- 质保期：

本项目完成施工并经采购人验收合格后3年，并提供终身维修服务（3年后是提供付费维修服务，工期有60天，进场时间根据现地情况与甲方另行商定）。

## 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

（一）按照《财政部 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。若本次采购的产品属于节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，投标人须在投标文件中提供所投标产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书或相关截图等证明材料，未提供或提供不全的将视投标文件未作实质性响应。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

二、评标标准

1.参与采购活动的供应商为非联合体的，对中小微型企业给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

- 2.关于中小微企有关说明：

- 2.1 按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2020〕46号）之规定，中小企业的标准为：

- 2.1.1 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

- 2.1.2 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）。

- 2.1.3 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

- 2.2 依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库 〔2014〕68 号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

- 2.2.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且 全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市 监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 2.2.2 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 2.3 其他说明：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3评分因素以及分值

| 评分因素 | 价格部分 | 商务、技术部分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值比重 | 20分 | 80分 | 100分 |

3.1资格性审查表

| 序号 | 资格审查响应内容 |
| --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（加盖公章）；是自然人的，提供身份证明（身份证为正、反面）； 注：以联合体形式投标的，联合体双方均应提供相关证明材料。 |
| 2 | 最近一个年度的财务状况报告（资产负债表、利润表）或财务审计报告，成立不满一年不需提供； 注：以联合体形式投标的，联合体双方均应提供相关证明材料。 |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的需提供证明材料） 注：以联合体形式投标的，联合体双方均应提供相关证明材料。 |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见采购文件第六部分响应文件格式） 注：以联合体形式投标的，联合体双方均应提供相关证明材料。 |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见采购文件第六部分响应文件格式） 注：以联合体形式投标的，联合体双方均应提供相关证明材料。 |
| 6 | 投标单位反商业贿赂承诺书（格式见采购文件第六部分响应文件格式） 注：以联合体形式投标的，联合体双方均应提供相关证明材料。 |
| 7 | 本项目特定资格要求： 1.供应商须具备电子与智能化工程专业承包贰级或通信施工总承包三级以上资质，同时具备安全生产许可证。注：供应商须提供资质证明和安全生产许可证扫描件并加盖其公章，资质证明和安全生产许可证如有时效限制的，应在投标有效期内应处于有效状态。 2.未被“信用中国”网站（.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供开标前10日内网页截图） 注：以联合体形式投标的，联合体双方均应提供相关证明材料。 |
| 8 | 法人授权委托书（格式见采购文件第六部分响应文件格式） 注：以联合体形式投标的，联合体双方均应提供相关证明材料。 |
| 9 | 是否按时足额的缴纳投标保证金（需提供投标保证金缴纳凭证且加盖公章） |
| 10 | 本项目为专门面向中小企业的预留项目，投标人须提供中小企业声明函（工程、服务）。（格式见采购文件第六部分响应文件格式） |
| 说明：以上资格证明文件要求单独密封提交，供应商必须满足资格性审查表内所有条款，否则被认定为无效响应。 |  |

3.2符合性审查表

| 序号 | 符合性审查响应内容 |
| --- | --- |
| 1 | 响应文件的编制、签署及盖章是否符合采购文件要求的； |
| 2 | 投标报价未超过采购文件中规定的预算金额且满足采购需求中的报价要求： |
| 3 | 响应文件载明采购项目完成期限满足采购文件规定期限的； |
| 4 | 响应文件载明的质量措施满足采购文件规定的； |
| 5 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 6 | 响应文件是否满足采购文件中关于技术参数、技术标准以及商务条款的实质性要求且无负偏离的 |
| 7 | 响应文件未有不符合采购文件中规定的其他实质性要求； |
| 8 | 响应文件未存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
| 9 | 清单中的空调、台式计算机、液晶显示器为强制采购节能产品，供应商是否按附表2.10中规定的格式和要求填写节能产品优惠明细表，并提供相关证明材料； |

3.3价格评分标准

| 报 价 （20分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。 超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 |
| --- | --- |

3.4商务技术部分

| 类别 | 项目 | 满分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评审（16分） | 企业信誉及综合实力 | 3分 | ## 投标单位具有质量管理体系认证书得1分、环境管理体系认证得1分、职业健康安全管理体系认证得1分，提供证书齐全并复印件加盖公章，最高得3分；没有的不得分。 |
|  |  | 8分 | 投标人提供自2020年1月1日-至今已完成的林业相关项目同类业绩，每提供1个得1分，满分8分。（以提供有效的中标通知书和有效合同协议书为准，业绩材料必须清晰可见，时间以签订合同、中标时间为准，因本项目施工地点具有一定特殊性，同类业绩应与林业信息化项目相关。)注：不提供不得分。 |
|  | 售后服务 | 2分 | 根据投标人提供售后服务响应时间、售后维护体系、应急维修时间安排等，为确保招标人的项目建成后使用中遇到问题能够及时获得售后服务响应，投标人提供本地化驻场服务（提供本地化驻场服务承诺），售后服务承诺周到得2分；售后服务承诺一般得1分；售后服务体系不完备的不得分。 |
|  | 培训方案 | 3分 | 投标人提出具有可行性的技术培训方案，方案需响应招标文件要求，培训方案包含：日常操作、工作原理、维护方法、应急处置等，该项目满分3分，可根据以下标准评分： 1、培训方案完整、针对性强、可操作性强、优于招标文件的得3分； 2、培训方案较为完整、针对性、可操作性一般、基本响应招标文件的得2分； 3、培训方案差、针对性差、可操作性差、不响应招标文件的不得分。 |
| 技术评审（64分） | 项目实施方案 | 6分 | 供应商提供的项目实施方案（包括供货、运输、安装、调试、设备验收、施工方案等）科学合理、可实施性强，满足招标文件的全部要求，提供完整铁塔施工方案和清单，提供施工过程中所需设备的详细材料品牌规格，实施方案优的得6分，有明确的内容的得4分，只有少部分内容明确清晰的得2分，不明确的不得分。 |
|  | 施工进度及保障措施 | 3分 | 施工组织计划科学、合理，编制全面清晰准确完整提供施工进度计划和施工保障措施的得3分，一般的得2分，差的得1分，没有不得分。 |
|  | 系统技术方案 | 10分 | 投标文件中承诺的防火预警系统功能，系统的科学性、合理性，功能的针对性、实际可行性，操作的方便性、易用性等内容进行评审。对项目的关键技术有深入的理解和表述，包括: 1、对项目的关键技术有深入的理解，实施方案设计的功能完善齐全以及应用效果突出、业务系统应用的功能完善、设计合理、集成化程度高、贴合招标采购需求，提供软件著作权证书，完全满足本项目的需求、符合相关规范得10分;2、对项目的关键技术比较理解，实施方案设计的功能较为完善齐全以及应用效果较突出、业务系统应用的功能较完善、设计较为合理、集成化程度较高、较为满足本项目的需求、提供软件著作权证书，较为符合相关规范得6分; 3、对项目的关键技术理解一般，实施方案设计的功能不够完善齐全以及应用效果一般、业务系统应用的功能不够完善、设计一般、集成化程度一般、不够满足本项目的需求、不够符合相关规范得2分; 4、未提供系统技术方案不得分。 |
|  | 投入项目团队人员情况 | 9分 | 1、拟投入项目负责人具有信息系统项目管理师和一级建造师（通信类）的得3分。 2、团队成员能提供现场登高作业人员由国家应急管理部门监制颁发的“特种作业操作证——高处作业类”证件，相关人员证件二维码查询需真实有效可在线扫描验证真伪，在线查询后附截图加盖投标人公章，每提供一个得1分，此项最高6分。 （提供相关证明材料及本公司6个月社保证明材料，登高作业人员提供本公司缴纳的意外伤害保险证明文件，材料必须清晰可见，否则不得分）； |
|  | 系统兼容性 | 2分 | 能够对接客户原有符合《森林防火视频监控技术规范》（LY/T 2581-2016）标准防火监控设备，提供能够对接完成的证明材料或兼容性承诺文件，提供得2分，不提供不得分。 |
|  | 应急预案 | 3分 | 针对本项目高空作业过程中可能发生的突发事件制定应急预案，1.方案完全满足应急管理相关规定及要求，内容具体详细（包含预防高空坠落措施、高空坠落处理程序、动火作业器具安全应急预案、紧急救援措施等），提供的应急措施合理、全面、切实可行得3分；2.方案基本满足应急管理相关规定及要求，内容一般，提供的措施部分合理、基本可行得1分；3.应急预案不能满足管理需求和不提供不得分。 |
|  | 产品配置及性能指标 | 25分 | 投标人应根据招标文件的具体技术参数需求，逐条响应。根据所投产品的配置与性能指标同招标文件所需产品重要配置性能指标的响应程度打分，技术参数中标注★项的为重要参数指标、需逐条响应，完全满足招标文件的得25分，★项每条重要参数不响应的按条数扣1分，此项最高得25分，最低的0分。注：为防止投标人虚假应标，加★项技术指标，投标人须提供应标参数真实性承诺函（格式自拟）及产品制造商原厂产品彩页予以证明，承诺函加盖投标人公章，若发现投标人虚假响应，采购人有权取消其中标资格。 |
|  | 产品检测报告 | 4分 | 投标人能够按照参数要求提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告，全部提供得4分（同一型号产品检测报告算一份），少提供一份扣1分，扣完为止。 |
|  | 环保节能认证 | 2分 | 采购需求清单中所列材料和产品，均应采用节能、环保的生产工艺，不应使用国家或相关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关产品，具有节能环保认证的每个产品加0.5分，最高2分。 注：《节能产品政府采购品目清单》中于强制采购的产品（具体品目以设备及软件名称“★”标注），不列入本项评分范围。 |

## 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、商务技术评分索引表

五、投标产品配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、开标一览表

九、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

十、技术/服务方案（格式自拟）

十一、其他相关附表格式

### 一、资格审查响应对照表

| 序 号 | 资格审查内容 | 自查结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（加盖公章）；是自然人的，提供身份证明（身份证为正、反面）； 注：以联合体形式投标的，联合体双方均应提供相关证明材料。 | □通过 □不通过 |
| 2 | 最近一个年度的财务状况报告（资产负债表、利润表）或财务审计报告，成立不满一年不需提供； 注：以联合体形式投标的，联合体双方均应提供相关证明材料。 | □通过 □不通过 |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。（投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的需提供证明材料） 注：以联合体形式投标的，联合体双方均应提供相关证明材料。 | □通过 □不通过 |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见采购文件第六部分响应文件格式） 注：以联合体形式投标的，联合体双方均应提供相关证明材料。 | □通过 □不通过 |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见采购文件第六部分响应文件格式） | □通过 □不通过 |
| 6 | 投标单位反商业贿赂承诺书（格式见采购文件第六部分响应文件格式） 注：以联合体形式投标的，联合体双方均应提供相关证明材料。 | □通过 □不通过 |
| 7 | 本项目特定资格要求： 1.供应商须具备电子与智能化工程专业承包贰级或通信工程施工总承包三级以上资质，同时具备安全生产许可证。注：供应商须提供资质证明和安全生产许可证扫描件并加盖其公章，资质证明和安全生产许可证如有时效限制的，应在投标有效期内应处于有效状态。 2.未被“信用中国”网站（.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供开标前10日内网页截图） 注：以联合体形式投标的，联合体双方均应提供相关证明材料。 | □通过 □不通过 |
| 8 | 法人授权委托书（格式见采购文件第六部分响应文件格式） 注：以联合体形式投标的，联合体双方均应提供相关证明材料。 | □通过 □不通过 |
| 9 | 是否按时足额的缴纳投标保证金（需提供投标保证金缴纳凭证且加盖公章） | □通过 □不通过 |
| 10 | 供应商/联合体方/分包方属于小微企业的，须提供中小企业声明函（服务类）；不属于小微企业则不填写。（格式见采购文件第六部分响应文件格式） | □通过 □不通过 |

注：1.供应商应按照采购文件《资格性审查表》 中的内容逐条在上表中填写，在对应的□打“√

2.此表仅为供应商自查表，不做为实质性响应内容参与评审。

二、符合性审查响应对照表

| 序 号 | 符合性审查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的编制、签署及盖章是否符合采购文件要求的； | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
| 2 | 投标报价未超过采购文件中规定的预算金额且满足采购需求中的报价要求： | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 3 | 响应文件载明项目完成期限满足采购文件规定期限的； | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 4 | 响应文件载明的质量措施满足采购文件规定的； | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 5 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 6 | 响应文件是否满足采购文件中关于技术参数、技术标准以及商务条款的实质性要求且无负偏离的 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
| 7 | 响应文件未有不符合采购文件中规定的其他实质性要求； | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
| 8 | 响应文件未存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 9 | 清单中的空调、台式计算机、液晶显示器为强制采购节能产品，供应商是否按附表2.10中规定的格式和要求填写节能产品优惠明细表，并提供相关证明材料； | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

注：1.供应商应按照采购文件《符合性审查表》中的内容逐条在上表中填写，在对应的□打“√”，并注明证明资料所在响应文件的页码。

2.此表仅为供应商自查表，不做为实质性响应内容参与评审。

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中小企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

注：此表仅为供应商自查表，不做为实质性响应内容参与评审。

四、商务技术评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- |

注：1.供应商应按照采购文件《评分标准》中技术、商务评分表的内容，列明各评审

分项在采购响应文件中所在位置，以便查对。

2.此表仅为供应商自查表，不做为实质性响应内容参与评审。

### 五、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的项目名称 | 型号或服务 | 数量 | 单位 | 单价 | 质保期 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

### 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 标的项名称 | 型号或服务 | 招标要求参数 | 投标响应参数 | 超出、符合或偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

### 七、商务条款响应及偏离表

| 标的项目名称 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

### 八、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | ￥ 元整 人民币 (大写): |
| 交货期限/服务期限 | 合同签订后 天 |
| 项目（技术）负责人 |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

备注:

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

九、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（格式自拟）

格式一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

格式二

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

格式三                法人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）法定代表人（负责人）姓名、职务或职称）代表本公司授权（姓名）为本单位的合法代理人，参与贵方组织的（项目名称及项目编号） 的投标、磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。在撤销授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

被授权代表身份证复印件（正面）

被授权代表身份证复印件（反面）

被授权代表（签字）：            供应商法定代表人（签字）：

职	务：	职	务：

电	话：	电	话：

供应商：					（盖章）

日期：     年   月   日

## 格式四

## 投标函格式

致：巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心

根据贵方的GK            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

格式五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

格式六

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

格式七

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                              邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.质疑函份数要求：一式三份。

格式八

投标保证金缴纳凭证

致：巴州政务服务和公共资源交易中心

我方于	   年	月	 日参加	（项目名称）   的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字）

日期：	年 	  月	  日

缴费回单（复印件应附在投标文件中）

★备注：投标保证金缴费回单复印件加盖公章

格式九

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标期间 联系人 |  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务/职称 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |
| 单 位 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、（三证合一的提供统一社会信用代码的营业执照）、资质证书

格式十

近三年同类项目业绩介绍

| 序号 | 项目名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 实施时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

供应商：	（公章）

法定代表人或委托人：	（签字）

年	月	日

格式十一

节能、环境标志产品优惠明细表

节能、环境标志产品优惠明细表（若有，请如实填写）

（1）节能产品明细清单                 报价货币种类金额   单位元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                 报价货币种类金额   单位元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、空调机、照明产品（包括双端荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品。

2、若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

企业名称(盖公章)：

法定代表人(负责人)或其授权代表(签字)：

日期：

格式十二

节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品:应在

中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)

国家发展改革委网站(http://hzs.ndrc.gov.cn)

中国质量认证中心网站(http://www.cqc.com.cn)

2.环境标志产品:应在

中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)

国家环境保护部网(http://www.sepa.gov.cn)

中国绿色采购网(http://www.cgpn.cn)

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等,并注出所在位置。

4.证明材料加盖供应商公章。

格式十三

小微企业生产或销售的产品优惠明细表

报价货币种类 ：      元

| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 报价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商 全称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本标段（包）总计： 元 |  |  |  |  |  |

注：1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时，供应商应按序号详细填写。

- 价格评审扣除金额=报价×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

- 若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“小微企业价格扣除明细表”不必填写。

企业名称(盖公章)：

法定代表人(负责人)或其授权代表(签字)：

日期：

格式十四

联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加               （采购人名称）（以下简称采购人）        （项目名称）      标段（以下简称本项目）的项目投标并争取赢得本项目采购合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目竞标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交竞标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                   。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

成员二名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字或盖章）

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

格式十五

服务大纲

（根据项目情况自行编制，内容和格式自定）

格式十六

项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1.项目负责人简历

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  | 专 业 |  |
| 学位 |  |  | 职称 |  | 职 务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  |  | 服务时间 |  |
| 注册证书及注册号 | 序号 | 证书名 |  |  | 证书号 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位的时间或业绩案列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：上述两表后应附（复印件并加盖公章的）的

1、职称证书复印件（如有）；2、身份证复印件；3、具有国家规定或行业相关上岗、执业资格证书复印件（如有）；

4、相关业绩证明材料复印件。

特别要求：拟投入本项目的工作人员须满足本项目的工作要求，在合同履行过程中，中标人须根据本项目的实际需求或招标人的进度要求，对人员进行合理的增加，费用均包含在投标报价中。

格式十七

服务承诺

（可结合本项目的实际情况进行编制；格式自制。）

格式十八

投标单位反商业贿赂承诺书

我公司承诺在           招投标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标供应商名称：  （盖章）

公司法定代表人：  （签字）

委托代理人：      （签字）